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七市医用耗材联合采购中选企业及产品名单
	企业名称
	产品
名称
	规格
	单位
	组     成

	一、注射器

	湖南平安医械科技有限公司
	注射器
	1ml注射器配针直径0.45mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	5ml注射器配针直径0.7mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	10ml注射器配针直径0.8mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	30ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	江苏苏云医疗器材有限公司
	注射器
	1ml注射器配针直径0.45mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	2ml注射器配针直径0.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	2ml注射器配针直径0.5mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	5ml注射器配针直径0.7mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	




山东侨牌集团有限公司








	




注射器








注射器
	1ml注射器配针直径0.45mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	2ml注射器配针直径0.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	2ml注射器配针直径0.5mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	5ml注射器配针直径0.7mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	10ml注射器配针直径0.8mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.2mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	30ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	山东瑞通高分子医疗器械有限公司
	注射器
	2ml注射器配针直径0.5mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	注射器
	1ml注射器配针直径0.45mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	2ml注射器配针直径0.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	2ml注射器配针直径0.5mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	5ml注射器配针直径0.7mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	10ml注射器配针直径0.8mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.2mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	30ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	






山东新华安得医疗用品有限公司








山东新华安得医疗用品有限公司
	






注射器








注射器
	1ml注射器配针直径0.45mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	2ml注射器配针直径0.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	2ml注射器配针直径0.5mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	5ml注射器配针直径0.7mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	10ml注射器配针直径0.8mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.2mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	30ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	山东颐兴医疗器械有限公司
	注射器
	10ml注射器配针直径0.8mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	注射器
	2ml注射器配针直径0.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.2mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	30ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	潍坊华星医疗器械有限公司
	注射器
	1ml注射器配针直径0.45mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	2ml注射器配针直径0.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	2ml注射器配针直径0.5mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	5ml注射器配针直径0.7mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	10ml注射器配针直径0.8mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.2mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	
	
	30ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm
	支
	由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供

	二、导尿管

	巴德医疗科技（上海）有限公司
	导尿管
	三腔乳胶16F-28F
	根
	由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供

	广东百合医疗科技股份有限公司
	导尿管
	双腔非乳胶6Fr-26Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供

	
	
	三腔非乳胶16Fr-26Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供

	广州维力医疗器械股份有限公司
	导尿管
	单腔乳胶8Fr-30Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、排泄孔等组成，以无菌形式提供

	
	
	双腔乳胶8Fr-30Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供

	
	
	三腔乳胶16Fr-26Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供

	
	
	双腔非乳胶6Fr-26Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供

	
	
	三腔非乳胶16Fr-24Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供

	江苏苏云医疗器材有限公司
	导尿管
	单腔非乳胶8Fr-20Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、排泄孔等组成，以无菌形式提供

	江西3L医用制品集团股份有限公司济南经营部
	导尿管
	双腔乳胶8Fr-26Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供

	山东百多安医疗器械股份有限公司
	导尿管
	双腔非乳胶8Fr-20Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供

	
	
	三腔非乳胶18Fr-22Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供

	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	导尿管
	双腔非乳胶6Fr-28Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供

	
	
	三腔非乳胶6Fr-28Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供

	上海固诚医院管理有限公司
	导尿管
	单腔非乳胶6Fr-28Fr
	根
	由导管头、侧孔、管身、排泄孔等组成，以无菌形式提供

	三、导尿包

	山东百多安医疗器械股份有限公司
	导尿包
	双腔乳胶8Fr-24Fr
	个
	独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。

	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	导尿包
	双腔乳胶6Fr-28Fr
	个
	独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。

	江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司
	导尿包
	双腔乳胶6Fr-24Fr
	个
	独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。

	江西3L医用制品集团股份有限公司济南经营部
	导尿包
	双腔乳胶12Fr-22Fr
	个
	独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。

	广州维力医疗器械股份有限公司
	导尿包
	双腔乳胶8Fr-30Fr
	个
	独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。

	山东康力医疗器械科技有限公司
	导尿包
	双腔乳胶6Fr-28Fr
	个
	独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。

	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司
	导尿包
	双腔乳胶16Fr
	个
	独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。

	四、吸氧装置

	江苏迈邦生物科技有限公司
	吸氧装置
	200ml
	套
	由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。

	青岛卫康利医疗器械有限公司
	吸氧装置
	200ml
	套
	由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。

	山东威高新生医疗器械有限公司
	吸氧装置
	210ml
	套
	由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。

	江西荣信医疗科技有限公司
	吸氧装置
	200ml
	套
	由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。

	余姚市吉康医疗器械厂
	吸氧装置
	200ml
	套
	由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。

	重庆科斯特医疗科技有限公司
	吸氧装置
	230ml
	套
	由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。

	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司
	吸氧装置
	200ml
	套
	由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。

	北京万生人和科技有限公司
	吸氧装置
	230ml
	套
	由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。

	五、采血针

	湖南平安医械科技有限公司
	采血针
	A型单翼0.55
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	
	
	A型单翼0.7
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	济宁市恒泰医疗用品有限公司
	采血针
	B型双翼0.7
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	江西洪达医疗器械集团有限公司
	采血针
	A型单翼0.55
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	
	
	A型单翼0.7
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	山东奥赛特医疗器械有限公司
	采血针
	B型双翼0.7
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	山东春谦经贸有限公司
	采血针
	A型单翼0.7
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	山东省成武县医用制品厂
	采血针
	A型单翼0.7
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	山东省成武县永康医用制品有限公司
	采血针
	A型单翼0.55
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	
	
	A型单翼0.7
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	山东新华安得医疗用品有限公司
	采血针
	A型单翼0.55
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	
	
	A型单翼0.7
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	
	
	B型双翼0.7
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供

	威海威高采血耗材有限公司
	采血针
	B型双翼0.7
	支
	由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供



