附件：

七市医用耗材联合采购中选企业及产品名单

| 企业名称 | 产品 名称 | 规格 | 单位 | 组 成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注射器 |  |  |  |  |
| 湖南平安医械科技有限公司 | 注射器 | 1ml注射器配针直径0.45mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 5ml注射器配针直径0.7mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 10ml注射器配针直径0.8mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 30ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 江苏苏云医疗器材有限公司 | 注射器 | 1ml注射器配针直径0.45mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 2ml注射器配针直径0.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 2ml注射器配针直径0.5mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 5ml注射器配针直径0.7mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 山东侨牌集团有限公司 | 注射器 注射器 | 1ml注射器配针直径0.45mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 2ml注射器配针直径0.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 2ml注射器配针直径0.5mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 5ml注射器配针直径0.7mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 10ml注射器配针直径0.8mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.2mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 30ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 注射器 | 2ml注射器配针直径0.5mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 注射器 | 1ml注射器配针直径0.45mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 2ml注射器配针直径0.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 2ml注射器配针直径0.5mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 5ml注射器配针直径0.7mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 10ml注射器配针直径0.8mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.2mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 30ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 山东新华安得医疗用品有限公司 山东新华安得医疗用品有限公司 | 注射器 注射器 | 1ml注射器配针直径0.45mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 2ml注射器配针直径0.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 2ml注射器配针直径0.5mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 5ml注射器配针直径0.7mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 10ml注射器配针直径0.8mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.2mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 30ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 山东颐兴医疗器械有限公司 | 注射器 | 10ml注射器配针直径0.8mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 注射器 | 2ml注射器配针直径0.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.2mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 30ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 潍坊华星医疗器械有限公司 | 注射器 | 1ml注射器配针直径0.45mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 2ml注射器配针直径0.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 2ml注射器配针直径0.5mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 5ml注射器配针直径0.7mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 10ml注射器配针直径0.8mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.2mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 20ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 30ml注射器配针（直孔或侧孔）直径1.6mm | 支 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 二、导尿管 |  |  |  |  |
| 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 导尿管 | 三腔乳胶16F-28F | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
| 广东百合医疗科技股份有限公司 | 导尿管 | 双腔非乳胶6Fr-26Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 三腔非乳胶16Fr-26Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
| 广州维力医疗器械股份有限公司 | 导尿管 | 单腔乳胶8Fr-30Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、排泄孔等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 双腔乳胶8Fr-30Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 三腔乳胶16Fr-26Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 双腔非乳胶6Fr-26Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 三腔非乳胶16Fr-24Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
| 江苏苏云医疗器材有限公司 | 导尿管 | 单腔非乳胶8Fr-20Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、排泄孔等组成，以无菌形式提供 |
| 江西3L医用制品集团股份有限公司济南经营部 | 导尿管 | 双腔乳胶8Fr-26Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
| 山东百多安医疗器械股份有限公司 | 导尿管 | 双腔非乳胶8Fr-20Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 三腔非乳胶18Fr-22Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
| 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 导尿管 | 双腔非乳胶6Fr-28Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
|  |  | 三腔非乳胶6Fr-28Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
| 上海固诚医院管理有限公司 | 导尿管 | 单腔非乳胶6Fr-28Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、排泄孔等组成，以无菌形式提供 |
| 三、导尿包 |  |  |  |  |
| 山东百多安医疗器械股份有限公司 | 导尿包 | 双腔乳胶8Fr-24Fr | 个 | 独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。 |
| 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 导尿包 | 双腔乳胶6Fr-28Fr | 个 | 独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。 |
| 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 导尿包 | 双腔乳胶6Fr-24Fr | 个 | 独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。 |
| 江西3L医用制品集团股份有限公司济南经营部 | 导尿包 | 双腔乳胶12Fr-22Fr | 个 | 独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。 |
| 广州维力医疗器械股份有限公司 | 导尿包 | 双腔乳胶8Fr-30Fr | 个 | 独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。 |
| 山东康力医疗器械科技有限公司 | 导尿包 | 双腔乳胶6Fr-28Fr | 个 | 独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。 |
| 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 导尿包 | 双腔乳胶16Fr | 个 | 独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。 |
| 四、吸氧装置 |  |  |  |  |
| 江苏迈邦生物科技有限公司 | 吸氧装置 | 200ml | 套 | 由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。 |
| 青岛卫康利医疗器械有限公司 | 吸氧装置 | 200ml | 套 | 由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。 |
| 山东威高新生医疗器械有限公司 | 吸氧装置 | 210ml | 套 | 由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。 |
| 江西荣信医疗科技有限公司 | 吸氧装置 | 200ml | 套 | 由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。 |
| 余姚市吉康医疗器械厂 | 吸氧装置 | 200ml | 套 | 由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。 |
| 重庆科斯特医疗科技有限公司 | 吸氧装置 | 230ml | 套 | 由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。 |
| 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 吸氧装置 | 200ml | 套 | 由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。 |
| 北京万生人和科技有限公司 | 吸氧装置 | 230ml | 套 | 由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。 |
| 五、采血针 |  |  |  |  |
| 湖南平安医械科技有限公司 | 采血针 | A型单翼0.55 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
|  |  | A型单翼0.7 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
| 济宁市恒泰医疗用品有限公司 | 采血针 | B型双翼0.7 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
| 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 采血针 | A型单翼0.55 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
|  |  | A型单翼0.7 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
| 山东奥赛特医疗器械有限公司 | 采血针 | B型双翼0.7 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
| 山东春谦经贸有限公司 | 采血针 | A型单翼0.7 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
| 山东省成武县医用制品厂 | 采血针 | A型单翼0.7 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
| 山东省成武县永康医用制品有限公司 | 采血针 | A型单翼0.55 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
|  |  | A型单翼0.7 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
| 山东新华安得医疗用品有限公司 | 采血针 | A型单翼0.55 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
|  |  | A型单翼0.7 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
|  |  | B型双翼0.7 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
| 威海威高采血耗材有限公司 | 采血针 | B型双翼0.7 | 支 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |